Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym (EU) nr 626/2011Nazwa dostawcy

|  | Team Polska Sp. z o.o. |
| --- | --- |
| Nazwa modelu | ACM1007S |
| Poziom mocy akustycznej | 65dB (A) |
| Czynnik chłodniczy | R290/230g |
| Współczynnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego |  |
| Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 3. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 3razy większy niż wpływ 1 kg CO 2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty. |  |
| Tryb chłodzenia |  |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EER | 2,6 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Zużycie energii, kWh/60 minut | 1 |
| Znamionowa wydajność chłodzenia PratedkW | 2,63 |
| Tryb grzania |  |
| Wskaźnik efektywności COP | - |
| Klasa efektywności energetycznej | - |
| Zużycie energii, kWh/60 minut | - |
| Znamionowa wydajność grzania PratedkW | - |
| Zużycie energii elektrycznej »X,Y« kWh na 60 min. na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje. |  |